Data: 19/12/2005          RELAZIONE DI ELETTRONICA          NIESPOLO

Classe: 4aA1

TITOLO DELL’ESPERIENZA:

SCOPO:

- Visualizzare sull’oscilloscopio la tensione Vout ai capi del condensatore con ognuno dei 3 valori di resistenza R e confrontale con la tensione Vin

- Verificare graficamente la “ costante di tempo ד = RC ”

STRUMENTI IMPIEGATI:

- Generatore di funzioni

- Bread-Board

- Oscilloscopio

- Cavi elettrici BNC-morsetti

- Fili elettrici

COMPONENTI IMPIEGATI:

R1 = 1KΩ

R2 = 1,5KΩ

R3 = 820Ω

C1 = 100nF

SCHEMA ELETTRICO:

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è voluto provare e analizzare la carica e scarica di un condensatore da 100 nF dando in ingresso un segnale ad onda quadra avente ampiezza 5V, con una frequenza di 1KHz.

Per prima cosa si è costruito il circuito come in figura; collegando in serie una resistenza R e un condensatore C, subito dopo si è applicato in ingresso un segnale ad onda quadra avente ampiezza 5V, con una frequenza di 1KHz subito dopo si è utilizzato un oscilloscopio, collegando il canale A al uscita del generatore di funzioni con l’ausilio di un cavo BNC-morsetti e il canale B ai pin del condensatore servendoci anche qui di un cavo BNC-morsetti, subito dopo si sono accesi e impostati il generatore di funzioni e l’oscilloscopio, visualizzando sullo schermo dell’oscilloscopio i due segnali quali: l’onda quadra per il canale A e la curva di carica e di scarica del condensatore per il canale B.

In questa esperienza si sono effettuate tre prove seguendo per tutte e tre lo stesso procedimento ma cambiando la resistenza R con le rispettive da: 1KΩ, 1,5KΩ e 820Ω. Ottenendo i rispettivi segnali:

Con resistenza da 1KΩ:

Con resistenza da 1,5KΩ:

Con resistenza da 820Ω:

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si è riusciti a verificare la carica e scarica di un condensatore, individuando nei tre circuiti realizzati la costante di tempo ד

o meglio quando il condensatore e carico +/- il 98%.

Inoltre si e riusciti a notare, grazie all’oscilloscopio, che nei tre circuiti aventi rispettivamente tre resistenze diverse, la costante di tempo ד  cambia per ogni circuito. Infatti ד  = RC.